医学检验专业毕业实习计划

专升本(非脱产)

南通大学继续教育学院

一、实习的目的要求

毕业实习是医学检验教学过程中的最后阶段，要求学生通过毕业实习，使课堂所学的理论知识密切联系临床实际，巩固提高所学的专业知识，熟练地掌握基本理论知识和检验技术，培养学生分析问题、解决问题的独立工作能力及初步科研能力。

二、实习时间及科目

（一）总时间为16周。

（二）实习科目与时间分配

临床基础检验                                 4周

临床生化检验                                 3周

临床微生物检验                               3周

临床免疫学检验                               3周

血液细胞学检验（包括血液、骨髓、）            2周

血型血库检验                                 1周

三、总的业务要求

1.了解医院及各实验室的组织管理及规章制度。

2.熟悉各项操作常规，掌握各种检验的记录和化验单的正规填报。

3.较熟练地掌握临床基础检验、生化检验、微生物检验及免疫检验技术，掌握各项检验的正常值，并了解异常值的临床意义。

4.掌握各种标本的采集、保存、处理以及常用试剂的配制。

5.了解和掌握一般检验仪器的性能、使用维护方法，对一些精密仪器应能正确使用和管理。

6.懂得实验室质量管理的基本方法，能分析影响质量的各个环节，并能采取相应的质量控制的措施。

8.根据实习医院特点，应在老师指导下开展科学研究工作，注重科研实验结果的记录和总结。

三、各科实验大纲

（一）[临床基础检验]
应该掌握项目和内容

1.临床检验标本采集的方法，常用抗凝剂的正确应用，常用试剂的配制及常用仪器设备的正确使用和维护，各种玻璃仪器清洗。

2.血液一般检验，手工法及血液分析仪法血红蛋白测定，显微镜计数法及血液分析仪法红、白细胞计数、分类计数。

3.红细胞检验：网织红细胞计数、红细胞脆性试验、红细胞压积、红细胞沉降率。

4.白细胞检验：异常白细胞识别、左移右移判断、中毒感染的白细胞变化、嗜酸性粒细胞计数。

5.血小板及出凝血检验：血小板计数、血块收缩时间、出血时间、凝血酶原时间、活化部分凝血酶原时间、凝血酶时间、血小板聚集试验。

6.血液分析仪法红细胞、白细胞、血小板检查常用参数的缩写及意义。

7.血液学一般检查（包括血液分析仪法）的常用质控方法。

8.骨髓细胞学检查的方法、常用细胞化学染色的方法，常见血液病的骨髓细胞学分析。

9.尿液检查：尿常规、尿糖定性、尿三胆、酮体、乳糜尿检查、尿液细胞计数，Bence-Jones蛋白检验、妊娠试验。

10.粪便检验：常规检查，隐血试验。

11.脑脊液及浆膜腔穿刺液常规检查（物理学、化学及镜检）。

12.精液、前列腺液、白带常规检查。

13.正确识别人体常见肠寄生虫卵、微丝蚴、血吸虫毛蚴、疟原虫、阴道滴虫、阿米巴包囊及滋养体。
14.各种寄生虫检查技术，粪便直接涂片，饱和盐水漂浮法，阴道滴虫检查，疟原虫检查，血吸虫毛蚴孵化等。
熟悉了解项目

1.职业病的中毒检查（点彩细胞）。

2.各种血液指数计算，细胞的平均直径、厚度、平均红细胞血红蛋白浓度。
3.异常血红蛋白检验、高铁血红蛋白还原试验、各种遗传病血液检查。
4.溶血性疾病检查：温育后脆性试验等。
5.出血性疾病检查：凝血因子、血浆复钙时间测定、凝血酶原消耗及纠正试验、简易凝血活酶生成试验及纠正试验FⅧ：C、FⅧ：Ag测定，凝血仪的使用及质控。

6.播散性血管内凝血检验：血浆鱼精蛋白副凝固试验、纤维蛋白降解物测定、D－二聚测定。
7.血液粘度测定血液流变学测定。
8.体液检验：尿液血红蛋白、肌红蛋白检验，尿中氨基酸及代谢产物检验，尿紫质测定、尿蛋白定量、莫氏浓缩稀释试验，酚红排泄试验等。

9.新开展项目及其它特殊项目的检查：如遗传性疾病、代谢性疾病检查，染色体检查等。

10.唾液、泪液、羊水及滑膜液检验等。

（二）[临床生化检验]
应该掌握项目和内容

1.电解质测定：血钾、血钠、血氯、血钙、血磷、血镁、血铁等项目在相关电解质分析和生化分析仪上测定的原理、方法；离子选择电极的日常养护和活化。

2.肝功能试验：总胆红素（TB）、直接胆红素、间接胆红素、总蛋白质、白蛋白及白蛋白/球蛋白；丙氨酸氨基移换酶（ALT）、天门冬氨酸氨基移换酶（AST）、ALT/AST、碱性磷酸酶（ALP）、γ－谷氨酰基移换酶（GGT）、总胆汁酸（TBA）等项目在生化分析仪上测定的原理（终点法、速率法）、方法（参数设置、测定条件）以及注意事项和结果计算。

3.心酶谱测定：乳酸脱氢酶（LD）、肌酸激酶（CK）、CK-MB同工酶、α－羟丁酸脱氢酶（α－HBD）等项目在生化分析仪上测定的原理（速率法、免疫抑制法）、方法（参数设置、条件控制）、注意事项和结果计算。

4.血脂血糖分析：甘油三酯（TG）、总胆固醇（Tch）、高密度脂蛋白（HDL）、载脂蛋白A（ApoAⅠ、AⅡ）、载脂蛋白B（ApoB48、B100）、脂蛋白[a](LP[a])、血糖及耐糖试验等项目在生化分析仪上测定的原理（酶试剂法、免疫学法）、方法（参数设置、条件控制）、注意事项及结果计算。
5.肾功能试验：尿素（BU）、肌酐（CR）、尿酸（UA）等项目在生化分析仪上测定的原理（化学终点法、酶法）、方法（参数设置、条件要求）、注意事项及结果计算。
6.半自动和全自动生化分析仪的性能检查（质量保证）、日常工作保养和维护。
7.血清淀粉酶、尿淀粉酶、糖化蛋白、二氧化碳结合力等项目用手工法测定的原理和方法。
8.血液气体分析（pH、PO2、PCO2）包括经计算获得的指标如TCO2、AB、BE、SatO2 等对临床疾病的诊断应用和治疗的指导作用；血气分析仪的使用、保养和维护；血气标本的采集及注意事项。
9.电泳分析：血清蛋白电泳、LDH同工酶电泳、血浆脂蛋白电泳相关的原理、操作、测定条件等；有关电泳仪和光密度扫描仪的使用、保养和维护。
10.参考血清、标准品和试剂盒的选择要求，使用方法和贮存措施。
11.临床生化检验室内质量控制方法（质控图绘制、质控分析如在控、失控及失控原因）。
12.上述涉及的各种检测项目在临床疾病诊断、治疗观察、预后判断中的意义。
熟悉或了解项目和内容

1.血氨测定、纤维蛋白原测定、肌钙蛋白测定的原理和方法。

2.胆碱酯酶、酸性磷酸酶、GGT同工酶、ALP同工酶测定的原理和方法。
3.激素如皮质醇、17羟类固醇、17酮类固醇、T3、T4、VMA、HCG等测定。
4.脑脊液蛋白、糖、氯化物的定量测定。
5.基因诊断：遗传病、肿瘤的检测应用。
6.肿瘤标志物的检测：CAS、AFP、AFU、CEA、唾液酸等测定的原理、操作和诊断应用。

（三）[临床微生物检验]
应该掌握项目

1.常用细菌染色法。

2.常用染色液及培养基的配制。
3.临床常用标本（血、粪、尿、脓、痰、脑脊液等）的细菌分离培养技术和厌氧培养技术，药物敏感试验。
4.常见致病菌的检查及临床意义，医院感染的判定指标。
5.细菌学部分：（如遇不到材料时，希望适当安排一些菌种进行实习）
(1)化脓性球菌的检验与鉴定（包括淋球菌检验与鉴定）。

(2)肠道杆菌的检验与鉴定（包括沙门菌属、志贺菌属、埃希菌属、沙雷菌属、克雷伯菌、肠杆菌属、爱德华菌属、变形杆菌属及其它与肠杆菌容易混淆的菌属）。

(3)弧菌与副溶血性弧菌的检验与鉴定。

(4)结核分枝杆菌检验与鉴定。

(5)革兰阴性厌氧菌检验与鉴定。

(6)药物敏感试验（纸片法、定量法）。

(7)细菌检验的质量控制。

(8)常见非发酵菌的检验与鉴定。

6.病毒和其他微生物部分

(1)病毒的微生物学诊断。

(2)真菌的检验与鉴定。

(3)梅毒及非淋菌性尿道炎病原体的检验。

7.PCR在微生物学检验上的应用。

熟悉了解项目

1.需氧芽胞杆菌检验。

2.钩端螺旋体的检验（包括钩体生物学特性和血清学反应）。

3.双相性真菌检验。

4.自动化细菌培养鉴定技术。

四、[临床免疫学检验]
应该掌握项目

1.常用血清学试验：如肥达氏、抗“O”等血清学试验等。

2.各型肝炎病人的免疫学检查。

3.各类免疫球蛋白测定。

4.补体检测。

5.免疫复合物的检测。

6.各种自身抗体的检测（如抗核抗体、抗DNA、ENA等的测定）。

7.间接凝集试验：（血凝试验、胶乳凝集试验）。

8.放射免疫检测技术。

9.癌相关抗原的检测。

熟悉了解项目

1.异嗜凝集试验。

2.细胞免疫功能测定。

3.免疫细胞表面膜分子测定等。

4.临床常见的病毒血清学试验。

5.AIDS的血清学检验。

6.免疫渗滤和免疫浊度试验。

7.细胞因子检测在临床疾病诊断及疗效判断中的应用。

（五）[血液细胞学检验]

应该掌握项目

1.骨髓细胞的分类及鉴定、常见血液病的骨髓象。

2.各细胞化学检查方法，如过氧化物酶，碱性磷酸酶，脂酶，铁粒染色，糖原PAS染色等。

3.脱落细胞的H-染色法。

4.痰涂片检查癌细胞。

 (六）[血型血库检验]

应该掌握项目

1.ABO血型：正、反定型A1、A2亚型、RH血型的鉴定。

2.交叉配合试验，注意血型和交叉配合试验异常原因及处理方法。

3.新生儿溶血病、母子血型检查。

4.血库的基本技能：如献血员的管理、血库用具清洁、灭菌采血、分浆、分血、贮血、发血。

5.输血的应用；输血的原则、成分输血及血液制品、输血前的准备、输血方法、输血后可能发生的反应及防止方法。

了解的项目

各项目的单位新开发的项目：如白细胞凝集试验、HLA等。

10
7

